关于比选采购一批一次性医用耗材等物资的公告

我院近期拟邀请比选采购确定一批院内一次性使用医疗耗材等物资（详见附件），欢迎有意向的公司到我院设备科进行报名及审核登记(报名及参选资格初审有效期截止至2015年11月6日上午9:00止)。

一、参选公司须具备的条件：

1．具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加此项比选前，在经营中无重大违法记录。

6．参选企业是参选项目的生产商或代理商。

二、参选公司须提供的书面材料:

1．参选公司基本情况。

2．生产企业具有的资质：生产企业许可证；产品生产制造认可表；企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本(进口产品提供3C认证)；国税和地税税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；如果是国家强检计量设备，还必须具有合格的计量证书。

3．参选公司具有的资质：企业法人营业执照及副本；医疗器械经营企业许可证及副本；国税和地税税务登记证及副本；组织机构代码证及副本；生产厂家对参选公司的本次项目授权书（原件）。

4．参选产品资质：生产产品注册证；产品注册登记表。

5．参选代表应具有：参选公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；参选代表身份证复印件。

6．参选公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由比选公司承担。

以上除要求提供原件的以外，其他资质可提供加盖比选公司鲜章的复印件。

三、比选时间、地点：

比选时间：2015年11月6日上午9:30；比选地点：院行政办公楼五楼小会议室；请各报名公司准时参加比选。

四、联系方式：

院设备科(院行政办公楼三楼) 。

联系人：高  崚

联系电话:0817-8221314，13990896623。

2015年10月30日

附件：

一、一次性使用医疗产品类：

1.一次性使用麻醉穿刺包：适用于硬膜外和腰椎联合麻醉用。

器械配置明细：

一次性使用麻醉用针———硬膜外穿刺针          2支

一次性使用麻醉用针———腰椎穿刺针Ⅰ型        2支

一次性使用麻醉用针———腰椎穿刺针Ⅱ型        2支

一次性使用麻醉用针———神经阻滞穿刺针        2支

一次性使用麻醉用过滤器———药液过滤器        1只

一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头            2支

一次性使用麻醉用过滤器———空气过滤器        1只

一次性使用无菌注射器                          3支

一次性使用无菌注射针                          3支

一次性使用低阻力注射器或全玻璃注射器          2支

导引针                                        1支

负压管                                        1个

消毒液刷                                      3把

橡胶医用外科手套                              2付

敷料巾                                        1块

医用脱脂沙布叠片                              4块

手术巾（洞巾）                                1块

创口贴                                        2只

输液胶贴或医用自粘下敷料                      5片

导管固定垫                                    1只

导管固定接头                                  1只

棉球                                          5只

2.宫内节育器：Mcu记忆合金，中号Mcu--31

3.导尿包：A型4.7mm(14Fr)

A型导尿包基本配置：方盘、单腔导尿管（PVC），医用引流袋组成：选用配置由薄膜手套/橡胶检查手套、沙布叠片，塑料镊子，棉球，洞巾组成。

4.可吸收性外科缝线：PGA可吸收合成缝合线，双针(三角针、圆针)双线4/0  75cm    7/19  3/8  24mm； 2/0  150cm    10/28   1/2  44mm；A861。

5.一次性使用产包：妇产科用，非织造布为主材

基本配置：手术衣、外科口罩、帽子；医用外科手套、一次性使用手术单、一次性使用手术洞巾、腿套、医用纱布敷料、医用棉签、脐带卷、脐带线、包布。

6.一次性使用吸痰器：20ml

7.一次性使用咬嘴：雾化咬嘴，儿科雾化吸入用。

8.一次性使用备皮刀： 规格：双面

9.一次性使用婴儿护脐包：供临床婴儿护脐用。

含纯棉脐带布、聚乙烯脐带夹、天然橡胶胶乳脐带圈(带线，棉线) 、脱脂棉纱布及棉签等组成。

10.一次性使用手术衣：一次性口罩、帽子、手术衣各一，手术衣双袖及前胸腹部位加防水薄膜。

11.一次性使用手术单：规格  100/200cm。

12.一次性使用扩阴器：中号

13.一次性使用输液泵：规格型吕CB1

标称容量100ml，充装容量110ml，标称流量2ml/h。

14.一次性使用医用棉签：长12CM，50支/小包

15.一次性使用医用棉签(妇科用): 长20CM，20支/小包

16.一次性使用输液器带针：A3  0.7/25

17.一次性使用袋式输液器：DS1—1—250G  0.7/25

18.一次性使用袋式输液器：250ml—0.55/19RWCB

上述一次性使用产品要求经环氧乙烷等方式灭菌，产品无菌，灭菌有效期2年及以上。

二、紫外线杀菌灯车：5台。

适用于医疗场所为物体表面及室内空气杀菌消毒，采用石英玻璃、无臭氧直管型石英紫外线杀菌灯、波长253.7A度紫外线,有强烈的杀菌作用；配有2根石英紫外线杀菌灯管， 灯车型。

三、印刷增补叶酸项目培训资料、宣传小手册一批。

1、宣传小手册：封面、封底157g铜版纸，内页128g铜版纸印刷，32开，共28页，2万册。

2、培训资料：封面、封底200g铜版纸彩印(按要求印宣传图片)，内页60g双胶纸印刷，A4大小，共约100页，800本。