附件1

眼底照像机市场调研项目明细

| 技术性能基本要求 |  |
| --- | --- |
| 特点:手持式,可配支架及打印。 |  |
| 拍摄模式 | 免散瞳拍摄眼底彩照,手动调焦 |
| 测量范围 | 视场：45度 屈光补偿：+20.0 ～ -20.0D 工作距离：30 mm 最小瞳孔直径：2.5mm★ |
| 图像分辨率 | ≧500万像素 |
| 显示 | ≧3.5英寸TFT彩色屏 |
| 图片格式 | JPEG |
| 光源 | 双光源，自然白光LED，近红外LED |
| 功率 | ≤ 6VA |
| 尺寸 | ≤160mm*90mm*190mmmm |
| 存储 | MicroSDcard.最大支持到16G |
| 重量 | ≤450g |
| 打印格式 | Wifi实时传输，电脑连接打印机打印，也可以Wifi打印机出报告★ |
| 镜头 | 镜头可拆，便携 |
| 可充电池 | 可充电锂电池3.7V，3400mAh，可连续工作3小时★ |
| 安全标准 | 二类产品 |
| 外接设施 | 配备专业电脑软件，可达到无线传输★ |

附件2

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外 用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内 用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

3.需附近三年销售合同价格或中标价格等佐证复印材料。